ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Спектрометрические методы (ААС, ИСП-ОС): проведение исследований по определению показателей качества и безопасности пищевой продукции и БАД

(название дополнительной профессиональной программы повышения квалификации)

Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, формирование новых, а также качественное изменение имеющихся профессиональных компетенций при проведении исследований по определению показателей качества и безопасности пищевой продукции и БАД спектрометрическими методами (атомно-абсорбционная спектрометрия, оптико-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой).

Категория обучающихся: программа повышения квалификации направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей лиц с высшим или средним профессиональным образованием – специалистов центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации, руководителей и специалистов испытательных лабораторий/центров.

Трудоемкость обучения: 36 академических часов (4 календарных дня).

Форма обучения: очная

| № п/п | Наименование образовательного модуля, разделов дисциплин и тем | Всего часов | В том числе (час.) |  |  | Виды контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Л* | СР** | ПЗ, С *** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основы метода атомно-абсорбционного анализа (теория, основные понятия, область применения). Классификация методов ААС. Преимущества и недостатки метода (чувствительность и динамический диапазон, селективность и спектральные влияния, резонансные линии) | 2 | 2 |  |  |  |
| 2. | Принцип работы атомно-абсорбционного спектрометра, типы атомизаторов (принципиальные конструкции атомизаторов: пламенный, электротермический, с генерацией гидридов, с генерацией холодного пара), источники излучения. Влияния и способы их устранения. | 2 | 2 |  |  |  |
| 3. | Пламенный атомно-абсорбционный анализ. Основные типы пламени и их свойства. Способы дозирования пробы в пламя. Достоинства и недостатки пламенного анализа. Электротермический атомно-абсорбционный анализ, типы графитовых кювет. Достоинства и недостатки анализа с электротермической атомизацией (ЭТА). Метод генерации гидридов для определения As, Se, Te, Sn, Bi и Sb. Принципиальная схема генератора гидридов. Метод холодного пара для определения Hg. Основные стадии метода холодного пара. Основные восстановители. Использование различных вариантов ААC для анализа пищевых продуктов и БАД. | 3 | 3 |  |  |  |
| 4. | Особенности стадий пробоотбора, пробоподготовки, приготовления калибровочных растворов, подготовки реактивов и посуды, построения калибровочных зависимостей. Пробоподготовка: кислотное разложение в открытых и закрытых системах. Система микроволновой пробоподготовки. | 2 | 2 |  |  |  |
| 5. | Основы метода оптико-эмиссионного спектрального анализа с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-ОС) (теория, основные понятия, область применения). Принципиальные конструкции ИСП-спектрометров. | 3 | 3 |  |  |  |
| 6. | Определение содержания щелочных и щелочноземельных металлов методом атомно-абсорбционного анализа с пламенной атомизацией в простых водных растворах и образцах со сложной матрицей. Определение труднолетучих элементов методом атомно-абсорбционного анализа с пламенной атомизацией (на примере Cr, Ni) | 4 |  |  | 4 |  |
| 7. | Определение легколетучих и труднолетучих элементов методом ААС с электротермической атомизацией в образцах с простой и сложной матрицей (на примере определения Cr в БАД). Анализ образцов со сложной матрицей по подобранным условиям (на примере определения Pb в БАД или др.) | 4 |  |  | 4 |  |
| 8. | Определение содержания As и Se в пищевых продуктах и БАД методом ААС с применением гидридной приставки. Особенности пробоподготовки. Определение ртути методом холодного пара с применением приставок MVU и HVG. Сравнение пределов обнаружения для данных приставок. Демонстрация учета спектральных наложений с помощью межэлементной коррекции. | 8 |  |  | 8 |  |
| 9. | Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП): настройка, калибровка, влияние фона раствора на сигнал эмиссии. Особенности пробоподготовки и проведения исследования на примере определения металлов в пищевых продуктах и БАД. Построение градуировочной зависимости, анализ полученных данных и представление отчетов о результатах исследований. | 4 |  |  | 4 |  |
| 10. | Обеспечение достоверности и прослеживаемости результатов при проведении ААС и ИСП-ОС исследований пищевых продуктов и БАД. | 2 |  |  | 2 |  |
| 11. | Итоговая аттестация | 2 |  |  | 2 | Тестовый контроль |
|  | Количество часов | 36 | 12 |  | 24 |  |

Л* – лекции;

СР** – самостоятельная работа;

ПЗ, С*** – практические занятия, С – стажировка.

Итого: 36 академических часов

В учебный план могут быть внесены предложения и дополнения.